| 资产编号 | 资产分类 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 数量/面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00007479 | 03010624 数字温度显示仪 | 温度显示报警箱 | * | * | 1 |
| 00035262 | 0301100804 高压微调阀 | 高压阀 | * | * | 1 |
| 00035263 | 0301100804 高压微调阀 | 高压阀 | * | * | 1 |
| 00034301 | 0301100901 电动阀门 | 法兰疏水器 | DN50 | DN50 | 1 |
| 00034302 | 0301100901 电动阀门 | 法兰疏水器 | DN50 | DN50 | 1 |
| 00034303 | 0301100901 电动阀门 | 法兰疏水器 | DN50 | DN50 | 1 |
| 00007139 | 03011114 热水锅炉电控箱 | 锅炉房燃烧器控制系统 | 琴式 700*500*900 | * | 1 |
| 00007157 | 03011114 热水锅炉电控箱 | 锅炉房燃烧器控制系统 | 琴式 700*500*900 | * | 1 |
| 00007171 | 03011114 热水锅炉电控箱 | 锅炉房燃烧器控制系统 | 琴式 700*500*900 | * | 1 |
| 00039328 | 03011117 烧气锅炉控制柜 | 锅炉控制柜 | TW-PLW4-4R | TW-PLW4-4R | 1 |
| 00035264 | 04080302 立式横火管锅炉 | 锅炉 | LSS4-1.0-Q[SWEE5000G] | LSS4-1.0-Q[SWEE5000G] | 5 |
| 00033660 | 0408080101 板式热交换器 | 板式热交换器 | * | * | 1 |
| 00033661 | 0408080101 板式热交换器 | 板式热交换器 | * | * | 1 |
| 00007231 | 04400315 加氯投药设备 | 投药泵 | C-6250P 蓝白 | * | 1 |
| 00038597 | 1203 工具 | 三通 | DN300 | DN300 | 1 |
| 00038598 | 1203 工具 | 弯头 | DN300 | DN300 | 1 |
| 00038599 | 1203 工具 | 弯头 | DN300 | DN300 | 1 |
|  | 锅炉 | 燃气锅炉全套 | WNS1.4-1.0-95/70-Q | WNS1.4-1.0-95/70-Q | 2 |
|  | 水处理 | 水处理全套 |  |  | 1 |
|  | 循环系统 | 循环泵及附属阀门管道 |  |  | 1 |
|  | 锅炉控制柜 | 锅炉控制柜 | TW-PLW4-4R | TW-PLW4-4R | 2 |
|  | 烟道 | 部分烟道 |  |  | 1 |

附件：